MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Instalação e Lançamento de Viga Metálica - Ponte do Setúbal

LOCAL: Comunidade do Setúbal, Araçuaí-MG.

Este memorial descritivo tem como objetivo estabelecer diretrizes e especificações para a instalação e lançamento das vigas metálicas na construção da Ponte do Setúbal. As etapas serão realizadas de acordo com as melhores práticas da engenharia civil, visando a qualidade, segurança e durabilidade da obra.

1. INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

1.1 PLACA DE OBRA

1.1.1 Objetivo:

A instalação da placa de obra tem como finalidade informar sobre o início da instalação das vigas metálicas na Ponte do Setúbal em construção, garantindo a segurança e o controle de acesso ao local.

1.1.2 Especificações:

Dimensões: 3,00 m x 1,50 m

Localização: A placa será instalada próxima à obra, em um local de fácil visibilidade para informar a comunidade sobre o início dos trabalhos.

Material: Placa metálica resistente e durável.

Conteúdo: Informações sobre a obra, responsáveis, cronograma e contatos de emergência.

2. INSTALAÇÃO DA VIGA E TRANSPORTE

2.1 VIGA METÁLICA EM PERFIL W610X125

2.1.1 Descrição:

Serão utilizadas vigas metálicas em perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com as dimensões de W610X125.

2.1.2 Conexões:

As conexões entre as vigas serão realizadas mediante parafusos de alta resistência, garantindo a estabilidade e segurança da estrutura.

2.2 TRANSPORTE DE VIGA

2.2.1 Planejamento:

O transporte das vigas será realizado por empresa especializada, seguindo as normas de segurança e regulamentações de tráfego vigentes.

2.3 LANÇAMENTO DE VIGA PARA PONTE

2.3.1 Procedimento:

O lançamento das vigas será executado por equipamentos especializados, como guindastes, de acordo com um plano previamente elaborado por engenheiros responsáveis.

2.3.2 Posicionamento Preciso:

As vigas serão posicionadas com precisão, seguindo as especificações do projeto, garantindo a correta montagem da estrutura da ponte.

2.3.3 Inspeção Pós-Lançamento:

Após o lançamento, será realizada uma inspeção detalhada para assegurar que as vigas estejam devidamente instaladas e em conformidade com as normas de segurança.

Araçuaí, 18 de dezembro de 2023.

Géssica Maria Santos Andrade

Engenheira Civil - CREA MG 195775/D