MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO

LOCAL: COMUNIDADE IGREJINHA, ARAÇUAÍ/MG

ÁREA DE INTERVENÇÃO: 3508,73m²

- INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

1.1 	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DIMENSÕES PLACA = 3,00 m X 1,50 m

ÁREA DA PLACA = 4,50 m²

- OBRAS VIÁRIAS:

2.1	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM (PROCTOR NORMAL)

AREA RETIRADA DO AUTOCAD = 3508,73m²

2.2 	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO 25 X 25 CM, 35 MPa.

AREA DE CALÇAMENTO = Área de regularização do subleito – área de sarjeta

Área total de regularização do subleito = 3508,73m²

Área total de sarjeta = 1048,95m x 0,50 m = 524,48m²

AREA DE CALÇAMENTO = 3508,73m² - 524,48m² = 2984,25m²

AREA TOTAL DE CALÇAMENTO = 2984,25m²

- DRENAGEM

3.1 	SARJETA EM CONCRETO TIPO 1, 50X7CM, I=3%, FCK = 15MPA, PADRÃO DEER MG:

COMPRIMENTO = 9,33m + 8,47m + 13,22m + 8,51m + 8,46m + 5,56m + 6,35m + 22,56m + 30,48m + 30,10m + 14,73m + 7,84m + 7,96m + 7,81m + 10,13m + 8,50m + 7,11m + 11,28m + 14,33m + 25,27m + 14,04m + 27,40m + 7,68m + 22,77m + 20,47m + 19,17m + 11,98m + 21,38m + 21,69m + 10,60m + 8,93m + 28,03m + 4,74m + 4,58m + 15,60m + 9,42m + 10,85m + 14,89m + 11,03m + 7,21m + 4,68m + 13,46m + 5,54m + 6,99m + 12,00m + 11,67m + 17,71m + 12,60m + 11,72m + 6,49m + 3,13m + 8,41m + 20,61m + 5,95m + 14,15m + 4,49m + 8,09m + 10,81m + 8,73m + 0,68m + 11,29m + 9,88m + 12,01m + 11,87m + 9,87m +11,46m + 2,62m + 10,68m + 9,62m + 16,93m + 4,80m + 10,27m + 14,76m + 25,27m + 14,03m + 11,11m + 6,85m + 7,78m + 9,25m + 6,54m + 7,58m + 7,70m + 22,96m + 6,63m + 10,81m + 7,81m + 12,21m + 8,59m + 9,37m = 1048,95m

TOTAL DE SARJETA = 1048,95m

4.0  URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

4.1 GUIA DE MEIO-FIO EM CONCRETO FCK=20MPA PRÉ-MOLDADA – (12X16,7X35) CM, PADRÃO DEER MG, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO.

COMPRIMENTO = 9,33m + 8,47m + 13,22m + 8,51m + 8,46m + 5,56m + 6,35m + 22,56m + 30,48m + 30,10m + 14,73m + 7,84m + 7,96m + 7,81m + 10,13m + 8,50m + 7,11m + 11,28m + 14,33m + 25,27m + 14,04m + 27,40m + 7,68m + 22,77m + 20,47m + 19,17m + 11,98m + 21,38m + 21,69m + 10,60m + 8,93m + 28,03m + 4,74m + 4,58m + 15,60m + 9,42m + 10,85m + 14,89m + 11,03m + 7,21m + 4,68m + 13,46m + 5,54m + 6,99m + 12,00m + 11,67m + 17,71m + 12,60m + 11,72m + 6,49m + 3,13m + 8,41m + 20,61m + 5,95m + 14,15m + 4,49m + 8,09m + 10,81m + 8,73m + 0,68m + 11,29m + 9,88m + 12,01m + 11,87m + 9,87m +11,46m + 2,62m + 10,68m + 9,62m + 16,93m + 4,80m + 10,27m + 14,76m + 25,27m + 14,03m + 11,11m + 6,85m + 7,78m + 9,25m + 6,54m + 7,58m + 7,70m + 22,96m + 6,63m + 10,81m + 7,81m + 12,21m + 8,59m + 9,37m = 1048,95m

TOTAL DE MEIO FIO = 1048,95m

Meio-fio rebaixado = (7,00m +7,00m+7,00m+7,00m+5,40m+6,00m+3,20m) = 42,60m

Total meio-fio = 1048,95m + 42,60m = 1091,55m

TOTAL = 1091,55m

Araçuaí-MG, 21 de março de 2024.

Taynara Borges de Oliveira

Eng. Civil – CREA/MG 242984/D