MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO – TRECHO 01

LOCAL: AVENIDA GAUDÊNCIO SILVA – DISTRITO ENGENHEIRO SCHNOOR, ZONA RURAL, ARAÇUAÍ/MG

ÁREA DE INTERVENÇÃO: 2304,71m²

- INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA:

  - Fornecimento e assentamento de placa de obra em chapa galvanizada (3,00m x 1,50m), conforme descrito na planilha orçamentária

Área = 3,00m x 1,50m = 4,50m²

- OBRAS VIÁRIAS:

2.1	Regularização do subleito com (proctor normal)

- Avenida Gaudêncio Silva

Largura da rua = 6,50m

Comprimento total da rua = 9,22 + 17,50m + 23,17m + 40,70m + 40,69m + 39,96m + 40,12m + 40,96m + 30,21m + 42,48m + 29,56m= 354,57m

Área de regularização = 354,57m x 6,50 m = 2304,71m²

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO = 2304,71m²

2.2 	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x 25 cm, espessura 8 cm.

Regularização = Calçamento

- Avenida Gaudêncio Silva

Calçamento = 2304,71m²

TOTAL DO CALÇAMENTO EM BLOQUETE = 2304,71m²

- URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

3.1	Guia de meio-fio, em concreto com FCK 20mpa, pré-moldada, MFC-01 padrão DER-MG, dimensões (12x16,7x35)cm, exclusive sarjeta, inclusive escavação, apiloamento e transporte com retirada do material escavado (em caçamba)

- Avenida Gaudêncio Silva

COMPRIMENTO DE MEIO FIO = 8,86m + 17,06m + 22,77m + 33,91m + 33,84m + 39,82m + 40,13m + 40,90m + 20,22m + 3,50m + 42,27m + 21,27m + 29,83m + 20,61m + 2,08m + 30,08m + 41,01m + 40,13m + 40,10m + 41,05m + 40,99m + 23,56m + 17,95m + 9,58m = 661,52m

COMPRIMENTO DE MEIO-FIO REBAIXADO = 6,50m + 6,50m + 6,50m + 6,50m + 20,00m + 8,00m + 6,50m = 60,50m

TOTAL DE MEIO FIO = 661,52m + 60,50m = 722,02m

Araçuaí-MG, 04 de janeiro de 2023.

Taynara Borges de Oliveira

Eng. Civil – CREA/MG 242984/D