MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO – TRECHO 02

LOCAL: AVENIDA GAUDÊNCIO SILVA, DISTRITO DE ENGENHEIRO SCHNOOR / ARAÇUAÍ-MG.

ÁREA DE INTERVENÇÃO: 918,38 m²

- INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

1.1 	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

DIMENSÕES PLACA = 3,00 m X 1,50 m

ÁREA DA PLACA = 4,50 m²

- OBRAS VIÁRIAS:

2.1	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM (PROCTOR NORMAL)

Área de regularização = 918,38 m²

2.2 	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO 25 X 25 CM, 35 MPa.

Regularização = Calçamento

AREA DE PAVIMENTAÇÃO = 918,38 m²

- URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

3.1	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

Meio-fio = 16 + 19,8 + 4,06 + 2,5 + 4,51 + 12,3 + 2,59 + 1,98 + 15,6 + 15,47 + 43,06 + 42,71 + 47,33 + 46,72 + 6,0 + 5,53 = 274,63 m

Meio-fio de travamento = 5,53 + 6,00 = 11,53 m

Total meio-fio = 274,63 m + 11,53 m = 286,16 m

Araçuaí-MG, 04 de janeiro de 2023.

Taynara Borges de Oliveira

Engenheira Civil – CREA MG 242984/D