MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:Revitalização da praça Coronel Antônio Tanure

LOCAL:Rua Dom Serafim, Santa Tereza - Araçuaí/MG

1.0 - INTRODUÇÃO

As intervenções descritas a seguir foram elaboradas a partir dos levantamentos físicos e do diagnóstico realizado (junto a secretaria de meio ambiente), por se tratar de um Projeto de Revitalização de espaço público.

Desta forma, dentro dos condicionantes que norteiam a proposta de intervenção para a edificação, foram consideradas as seguintes ações:

- As atividades a serem executadas serão: retirada do piso existente, regularização do piso para assentamento pavi s, demolição de canteiros e bancos, retirada de arvores existentes, afastamento dos entulhos (retirada por conta da prefeitura), canteiro de obras será montado utilizando a estrutura existente onde funciona a biblioteca hoje.

- A reconstrução da praça consiste em: troca do piso da praça, que se encontra deteriorado e gerando riscos aos transeuntes, além da ampliação dos espaços vazios em decorrência da retirada de vários canteiros;

- A recuperação dos elementos construtivos deteriorados, objetivando a conservação daquilo que esta de acordo com o layout da proposta para a praça;

- Introdução de novas espécies vegetativasobjetivando proporcionar conforto aos usuários e criando um “micro clima”.

- Restauração da quadra de esportes com troca de alambrado e nova pintura;

- Criação de uma arquibancada no desnível da praça com intuito de firmar a identidade local (várias manifestações artísticas ocorrem neste espaço)

2.0 - PROJETO ARQUITETÔNICO/PAISAGISTICO

A Praça Coronel Antônio Tanureesta localizada em um dos bairros mais antigos da cidade, surgiu da necessidade da população de um espaço de lazer e cultura, com desenho proposto pelos estudantes da antiga escola de agrimensura da cidade. A idéia de agregar esporte e lazer cumpriu sua função social no espaço público por muitos anos (mais de 20) porém com o tempo a qualidade do uso do espaço diminuiu e os usuários começaram a apropriar -se da forma como o entendiam/gostariam. Hoje a demanda do espaço em questão ampliou e com isso o layout ou desenho se tornou insuficiente mediante os anseios dos usuários. O excesso de canteiros impossibilita a circulação de pessoas, bicicletas, skate e animais, a proposta é trabalhar melhor os espaços vazios e potencializar a apropriação das pessoas quanto ao lugar. A quadra devido ao grande fluxo de pessoas necessita de uma manutenção dos equipamentos e troca dos alambrados e portão, além da pintura das muretas existentes.

As novas espécies arbóreas foram pensadas para criar um “micro clima” na praça o que a população clama para nossa cidade que registra temperaturas altíssimas, além do embelezamento e diversidade a proliferação de sementes de espécies nativas e de cultivo fácil.

3.0 - ESPECIFICAÇÕES E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

3.1 - OBSERVAÇÕES GERAIS:

Durante a execução das obras:

- Levar, imediatamente, ao conhecimento do Contratante e da Fiscalização qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante o cumprimento do contrato, para adoção imediata das medidas cabíveis;

- Todos os materiais a empregar nas obras deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, devendo satisfazer rigorosamente as especificações do Projeto;

- Se eventualmente condições ou circunstâncias indicarem a substituição de algum material especificado no presente Caderno de Encargos, a troca só poderá ser efetivada com a aprovação por escrito da Fiscalização, ouvido o autor do projeto;

- A substituição, quando aceita, será regida pelo critério de analogia ou similaridade;

- Para o caso, considera-se analogia total ou equivalência quando o material desempenha idêntica função construtiva e apresenta as mesmas características técnicas.

- Em caso de equivalência, a substituição se dará sem compensação financeira para as partes;

- Antes do início dos trabalhos, todo o pessoal do canteiro de obras deverá ser amplamente informado sobre a especificidade dos serviços, cuidados com os procedimentos e orientações a serem prestadas pela fiscalização e assessoria;

- A descoberta de qualquer elemento estranho no interior dos pisos ou alvenarias, bem como inscrições, pinturas decorativas trincas e riscos de comprometimento ao monumento, deverão ser comunicados imediatamente ao responsável pela coordenação da obra para a tomada das providências necessárias;

- Somente operário e pessoal autorizado pelo Responsável Técnico deverá permanecer nocanteiro de obras.

- Não deverá ser permitido o preparo de argamassas sobre pisos internos ou nos passeios, nem o acúmulo de materiais e entulho no interior do monumento.

- Compete à Contratada:

- Fornecer todo o ferramental, maquinaria, equipamentos e aparelhamentos, adequados à perfeita execução da obra contratada, assim como a manutenção e conservação do canteiro e suas instalações até a conclusão dos serviços;

- Apresentar documentação que atenda aos termos da legislação vigente e, junto ao CREA, a “Anotação de Responsabilidade Técnica” – ART

- Proceder à limpeza periódica da obra, com a remoção do entulho resultante tanto do interior, como do canteiro de serviço.

3.2 - TÉCNICAS E MATERIAIS:

As técnicas e os materiais deverão estar rigorosamente de acordo com o estabelecido pelo projeto, considerando todos dos documentos que façam parte integrante do projeto referente à obra.

Qualquer elemento removido de seu lugar original deve ter registrada a sua locação para que sua recolocação se faça na mesma posição anterior.

Quando não constar na documentação da obra a especificação técnica e de materiais de qualquer serviço, este somente poderá ser iniciado após a consulta aos autores dos projetos, para traçar as diretrizes para execução do mesmo.

3.3 – PISO:

Devido ao desgaste do cimento rústico e interferências de raízes de arvores sera necessária a troca do piso e regularização do contra piso.

Com isso a execução acontecerá em duas fases, a primeira que será a demolição do piso e limpeza da área, e a segunda será a etapa para a execução do piso pavi s.

3.4 - VEGETAÇÃO:

A relação de espécies para arborização de praça Coronel AntonioTanure no Município de Araçuaí devera seguir a seguinte descrição e quantitativos:

|  | ITEM | DESCRIÇÃO DA MERCADORIA | QUANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PALMEIRA RABO DE RAPOSA |  Nome popular: Palmeira Rabo de Raposa  Nome científico: Wodyetiabifurcata  Família: Arecaceae  Origem: Austrália, Oceania  Ciclo de vida: Perene  Altura da árvore: a partir de 5 metros  DAP: a partir de 15.7 cm | 08 |
| 2. | PAU-FERRO |  Nome popular: Pau Ferro  Nome científico: CaesalpiniaFerrea  Família: Fabaceae  Origem: América do Sul, Brasil  Ciclo de vida: Perene  Altura da árvore: a partir de 5 metros  DAP: A partir de 15.7 cm | 03 |
| 3. | JACARANDÁ MIMOSO |  Nome popular: Jacarandá Mimoso  Nome científico: Jacarandamimosifolia  Família: Bignoniaceae  Origem: América do Sul, Argentina  Ciclo de vida: Perene  Altura da árvore: a partir de 5 metros  DAP: A partir de 15.7 cm | 03 |
| 4. | ESCUMILHA AFRICANA |  NOME CIENTIFICO: Lagerstroemia indica  NOME(S) POPULAR(ES): Resedá, Extremosa, Estremosa, Escumilha, Árvore-de-júpiter, Julieta, Flor-de-merenda-vermelha, Suspiros, Mumiquilho  FAMILIA (Cronquist): Lythraceae  Altura da árvore: a partir de 5 metros  DAP: A partir de 15.7 cm | 01 |
| 5. | SIBIPIRUNA |  Nome Científico: Caesalpiniapeltophoroides  Nomes Populares: Sibipiruna, Coração-de-negro, Sebipira, Sibipira  Família: Fabaceae  Categoria: Árvores, Árvores Ornamentais  Ciclo de Vida: Perene  Altura da árvore: a partir de 5 metros  DAP : A partir de 15.7 cm | 04 |
| 6. | CICAS |  Nome Científico: Cycas revoluta  Nomes Populares: Cica, Palmeira-sagu, Sagu  Família: Cicadaceae  Ciclo de Vida: Perene  Altura da árvore: a partir de 1,50 metros | 05 |
| 7. | ALDRAGO |  Nome Científico: (Pterocarpusviolaceus)  Família: Legominosae-Papilionoidae (Fabaceae)  Outros nomes populares: Aldrago Miúdo, Dragociana, Folha Larga, Sangueiro, Pau Sangue, Pau Vidro.  Outros nomes científicos: Pterocarpusrohrii  Ciclo de Vida: Perene  Altura da árvore: a partir de 5 metros  DAP: A partir de 15.7 cm | 02 |
|  | TOTAL |  | 26 |

Primeira etapa

Faze-se necessário a demolição do piso da praça e limpeza de toda a área, assim como a retirada e destinação correta do entulho gerado pela demolição.

- Demolição de piso de cimentado ou contra piso de argamassa espessura máx.10 cm.

Segunda etapa

Tal etapa consiste na execução assentamento de  piso intertravado PAVI S.

3.5 - PINTURA:

A pintura da quadra consiste nas muretas e a demarcação das modalidades esportivaspara a melhor utilização.

O material a ser usado para pintura e pintura de demarcação para quadra poliesportiva conforme planilha orçamentária em anexo:

- Pintura acrílica de piso de quadra esportiva;

- Pintura acrílica de faixa de demarcação em quadra poliesportiva de largura 5 cm (futsal e vôlei).

4.0 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com tais procedimentos executados com qualidade, atenção e comprometimento se espera que a população da cidade possa usufruir dos espaços internos da praça eda quadra em atividades esportivas. Melhorando assim a qualidade de vida das pessoas e a apropriação do espaço público.

Araçuaí, 04 de Outubro de 2021.

Géssica Maria Santos Andrade

Eng. Civil – CREA/MG 195775/D